ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

1. Основные понятия

1.1. Пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

1.2. Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

1.3. Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

1.4. Нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

1.5. Противопожарный режим — правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

1.6. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований, пожарной безопасности.

2. Общие положения

2.1. Настоящее положение разработано для муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Краснопартизанский детский сад» (далее — ДОУ) и определяет функции ДОУ в области обеспечения пожарной безопасности, регламентирует обязанности работников, а также определяет порядок, формы и методы их работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

2.2. Положение вводится в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками ДОУ.

2.3. Работа по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ организована в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. № 69-ФЗ, «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003 г. № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», а также организационно-распорядительной документацией ДОУ и настоящим Положением.

2.4. Настоящее Положение действует до принятия нового.

3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности

3.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности ДОУ в соответствии с действующим законодательством возлагается на заведующего ДОУ.

3.2. Заведующий ДОУ обязан:

— разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности ДОУ;

— выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

— обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах МДОУ;

— проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной безопасности;

— включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;

— содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожара;

— обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания и иные объекты ДОУ;

— предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о происшедших пожарах;

— включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач;

— незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты;

— осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

— проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

— проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в ДОУ;

— проведение совместных проверок состояния установок пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

— проведение вводного инструктажа принимаемых на работу действиям в случае пожара и эвакуации людей;

— разрабатывание инструкции по пожарной безопасности, проведении первичного, повторного, внепланового инструктажей на рабочем месте;

— обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

— разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;

— выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

— проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

а) электрооборудования;

б) системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

в) систем противодымной защиты (двери в коридорах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;

г) систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (звуковые сигналы, указатели световой и табличной индикации «Выход», планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);

д) первичных средств пожаротушения (огнетушители).

3.5. Ответственный за пожарную безопасность ДОУ имеет право:

— проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

— требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной ой безопасности;

— отстранять от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

3.6. Ответственность за пожарную безопасность групповых помещений, кабинетов, складов несут работники, специально назначенные приказом заведующего ДОУ.

3.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность служебных и групповых помещений обязаны:

— знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму ДОУ;

— следить за состоянием подъездов, подступов к зданию;

— следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов;

-    поддерживать на своих участках, в помещениях установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

— разъяснять воспитанникам и работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение своих работников;

— знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

— не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории учреждения без специально оформленного наряда-допуска;

— проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением дежурного освещения);

— постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

— знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и работников, имущества;

— выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

3.8. Работники ДОУ обязаны:

— соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим ДОУ;

— знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями в объеме вводного инструктажа;

— при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

— до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

— немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

3.9. Перечисленные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности.

3.10. Должностные лица дошкольных образовательных учреждений (заведующие) должны знать основные требования административного и уголовного законодательства, по которым предусмотрена ответственность за нарушения в области пожарной безопасности.

3.11. Система пожарной безопасности на объектах должна обеспечивать предотвращение воздействия на людей основных факторов пожаров, в том числе их вторичных проявлений.

4.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях условно можно разделить на три основные группы:

1) мероприятия по установлению противопожарного режима;

2) мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния в здании, сооружениях, помещениях, на прогулочных участках, площадках, территории, в кабинетах;

3) мероприятия по контролю и надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании здания, сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п.                                            •